ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

25.06.2013 № 164   						     м. Дніпродзержинськ

Про встановлення меж відповідальності

щодо обслуговування мереж

тепло, -водо, -газо, електропостачання

житлових будинків міста комунальної

форми власності

З метою забезпечення належного утримання мереж тепло, -водо, -газо, електропостачання житлових будинків міста комунальної форми власності, відповідно до Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків
і споруд та прибудинкових територій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року №869, Правил користування електричною енергією для населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999 року №1357, Правил надання населенню послуг з газопостачання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1999 року №2246, Правил безпеки систем газопостачання України, затверджених наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 01.10.1997 №254, Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Мінжитлокомунгоспу України від 27.06.2008 №190, керуючись ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

- Установити:

1.1. Межі відповідальності щодо обслуговування інженерних мереж тепло, -водо, -газо, електропостачання житлових будинків міста комунальної форми власності міста згідно з додатком 1.

1.2. Межі відповідальності щодо обслуговування мереж тепло, -водо,
-газо, електропостачання житлових будинків міста комунальної форми власності згідно з додатком 2 з моменту затвердження/погодження тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги».

- Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету міської ради від 12.10.2000 №401 «Про упорядкування системи комунальних послуг».

3.	Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, директора департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міської ради Понізова С.Є.

Міський голова								С.О.САФРОНОВ

Додаток 1

# до рішення виконавчого комітету

# міської ради

від 25.06.2013 № 164

МЕЖІ 
відповідальності щодо обслуговування мереж 
тепло, -водо, -газо, електропостачання житлових будинків міста комунальної форми власності

| № п/п | Найменування мереж | Межа відповідальності щодо обслуговування мереж | Підприємства, до функцій яких відноситься обслуговування мережі |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутрішньобудинкові мережі холодного водопостачання | Система від зовнішньої стіни будинку (крім транзитних трубопроводів) до першої запірної арматури на відгалуженні від стояка або (у разі її відсутності) трійника (врізки) включно, що знаходиться у квартирі споживача (житлового приміщення у гуртожитку), нежитлового приміщення у житловому будинку (гуртожитку) | Визначені в місті виконавці послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій |
| 2. | Внутрішньобудинкові мережі водовідведення | Система від зовнішньої стіни будинку до трійника включно на відгалуженні від стояка, що знаходиться у квартирі споживача (житлового приміщення у гуртожитку), нежитлового приміщення у житловому будинку (гуртожитку) | Визначені в місті виконавці послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій |
| 3. | Внутрішньобудинкові мережі централізованого опалення | Система від зовнішньої стіни будинку (крім транзитних трубопроводів) до першої запірної арматури на відгалуженні від стояка або (у разі її відсутності) трійника (врізки) включно, що знаходиться у квартирі споживача (житлового приміщення у гуртожитку), нежитлового приміщення у житловому будинку (гуртожитку) | Визначені в місті виконавці послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій |
| 4. | Внутрішньобудинкові мережі енергопостачання | У житлових будинках, в яких не проведено модернізацію внутрішньобудинкових мереж енергопостачання – електричні мережі від кінцевих кл-0,4 кВ в електрощитових будинків при кабельному вводі та від перших ізоляторів на будинках при повітряному вводі. У житлових будинках, в яких виконано модернізацію внутрішньобудинкових мереж енергопостачання – обладнання електрощитової житлового будинку, кабельна перемичка 0,4 кВ від електрощитової житлового будинку до клемної коробки 1-го поверху житлового будинку під’їзду, електричні мережі 0,23 кВ освітлення сходових клітин, електромережі 0,4 кВ ліфтового господарства | Визначені в місті виконавці послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій |
| 5. | Внутрішньобудинкові мережі газопостачання | Газопроводи низького тиску, лічильники газу, газові прилади, пристрої, необхідні для використання газу в побуті | Виконавці послуг з газопостачання |
| 6. | Зовнішні мережі холодного водопостачання | Система вуличної, квартальної та дворової мережі до зовнішньої стіни будинку (крім транзитних трубопроводів), споруди і обладнання, а також технологічні прилади й пристрої на них | Виконавці послуг з холодного водопостачання та водовідведення |
| 7. | Зовнішні мережі водовідведення | Система вуличної, квартальної та дворової мережі водовідведення до зовнішньої стіни будинку, а також технологічні прилади й пристрої на них | Виконавці послуг з холодного водопостачання та водовідведення |
| 8. | Зовнішні мережі централізованого опалення | Система вуличної, квартальної та дворової мережі теплопостачання до зовнішньої стіни будинку (крім транзитних трубопроводів), споруди і обладнання, а також технологічні прилади й пристрої на них | Виконавці послуги з централізованого теплопостачання |
| 9. | Зовнішні мережі енергопостачання | Електричні мережі до кінцевих кл-0,4 кВ в електрощитових будинків при кабельному вводі та до перших ізоляторів (включно) на будинках при повітряному вводі | Виконавці послуг з енергопостачання |
| 10. | Зовнішні мережі газопостачання | Газопроводи і споруди на них | Виконавці послуг з газопостачання |

Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих органів
міської ради, директор департаменту 
охорони здоров’я та соціального

захисту населення міської ради													С.В.ЛОГІНОВ

Додаток 2

# до рішення виконавчого комітету

# міської ради

від 25.06.2013 № 164

МЕЖІ 
відповідальності щодо обслуговування мереж тепло, -водо, -газо, електропостачання житлових будинків міста комунальної форми власності (з моменту затвердження/погодження тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги»)

| № з/п | Найменування мереж | Межа відповідальності щодо обслуговування мереж | Підприємства, до функцій яких відноситься обслуговування мережі |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутрішньобудинкові мережі холодного водопостачання | Система від зовнішньої стіни будинку (крім транзитних трубопроводів) до першої запірної арматури на відгалуженні від стояка або (у разі її відсутності) трійника (врізки) включно, що знаходиться у квартирі споживача (житлового приміщення у гуртожитку), нежитлового приміщення у житловому будинку (гуртожитку) | Визначені в місті виконавці послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій |
| 2. | Внутрішньобудинкові мережі водовідведення | Система від місця скидання стоків у перший колодязь на випуску з будинку (колодязь не належить до внутрішньобудинкової системи) до трійника включно на відгалуженні від стояка, що знаходиться у квартирі споживача (житлового приміщення у гуртожитку), нежитлового приміщення у житловому будинку (гуртожитку) | Визначені в місті виконавці послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій |
| 3. | Внутрішньобудинкові мережі централізованого опалення | Система від зовнішньої стіни будинку (крім транзитних трубопроводів) до першої запірної арматури на відгалуженні від стояка або (у разі її відсутності) трійника (врізки) включно, що знаходиться у квартирі споживача (житлового приміщення у гуртожитку), нежитлового приміщення у житловому будинку (гуртожитку) | Визначені в місті виконавці послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій |
| 4. | Внутрішньобудинкові мережі енергопостачання | В житлових будинках, в яких не проведено модернізацію внутрішньо будинкових мереж енергопостачання – електричні мережі від кінцевих кл-0,4 кВ в електрощитових будинків при кабельному вводі та від перших ізоляторів на будинках при повітряному вводі. В житлових будинках, в яких виконано модернізацію внутрішньобудинкових мереж енергопостачання – обладнання електрощитової житлового будинку, кабельна перемичка 0,4 кВ від електрощиитової житлового будинку до клемної коробки 1-го поверху житлового будинку під’їзду, електричні мережі 0,23 кВ освітлення сходових клітин, електромережі 0,4 кВ ліфтового господарства | Визначені в місті виконавці послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій |
| 5. | Внутрішньобудинкові мережі газопостачання | Газопроводи низького тиску, лічильники газу, газові прилади, пристрої, необхідні для використання газу в побуті | Виконавці послуг з газопостачання |
| 6. | Зовнішні мережі холодного водопостачання | Система вуличної, квартальної та дворової мережі до зовнішньої стіни будинку (крім транзитних трубопроводів), споруди і обладнання, а також технологічні прилади й пристрої на них | Виконавці послуг з холодного водопостачання та водовідведення |
| 7. | Зовнішні мережі водовідведення | Система вуличної, квартальної та дворової мережі водовідведення до першого від будинку колодязя включно, а також технологічні прилади й пристрої на них | Виконавці послуг з холодного водопостачання та водовідведення |
| 8. | Зовнішні мережі централізованого опалення | Система вуличної, квартальної та дворової мережі теплопостачання до зовнішньої стіни будинку (крім транзитних трубопроводів), споруди і обладнання, а також технологічні прилади й пристрої на них | Виконавці послуги з централізованого теплопостачання |
| 9. | Зовнішні мережі енергопостачання | Електричні мережі до кінцевих кл-0,4 кВ в електрощитових будинків при кабельному вводі та до перших ізоляторів (включно) на будинках при повітряному вводі | Виконавці послуг з енергопостачання |
| 10. | Зовнішні мережі газопостачання | Газопроводи і споруди на них | Виконавці послуг з газопостачання |

Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих органів
міської ради, директор департаменту 
охорони здоров’я та соціального

захисту населення міської ради													С.В.ЛОГІНОВ